Приложение № 2

к решению Совета Депутатов Окского сельского поселения от «03» октября 2016 г. № 8

«О  передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов движимого имущества (основное оборудование котельной), необходимых для организации теплоснабжения населения

| № п/п | Наименование оборудования, имущества | Техническая документация (паспорт, формуляр) | Заводской номер | Дата выпуска или ввода в эксплуатацию | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котел водогрейный ДКВР- 10/13 | паспорт | 5104 | Апрель 1974 | 1 к-т |  |
|  | Экономайзер ВТИ | паспорт | 10412 | Май 1974 | 1 к-т |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВД-10 | нет | 2579 | 1974 | 1 к-т |  |
|  | Дымосос Д12 | нет | 5166 | 1974 | 1 к-т |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Котел водогрейный ДКВР- 10/13 | паспорт | 2208 | Март 1959 | 1 к-т |  |
|  | Экономайзер ВТИ | паспорт | 400 | Апрель 1959 | 1 к-т |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВД-10 | нет | 7370 | 1974 | 1 к-т |  |
|  | Дымосос Д12 | нет | 5769 | 1974 | 1 к-т |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1959 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1959 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1959 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Взрывной клапан | нет | б/н | 1974 | 1 шт. |  |
|  | Деаэратор термический ДСА-50 с охладителем и гидрозатвором | нет | б/н | 1975 | 1 к-т |  |
|  | Щит управления и автоматики «Кристалл» | нет | б/н | Данных нет | 4 к-т |  |
|  | Комплекс для измерения количества газа СГ-Эк (счётчик газа СГ16М-1600 № 9040379, корректор ЕК-88/К №9900351 1988 года выпуска) | паспорт | 905011 | 18.05.1988 г | 1 к-т |  |
|  | Насосный агрегат 6НДВ-60 | нет | б/н | 1974 | 1 к-т. | 5 кгс/см2, 360 м3/час, 75 кВт, 1500 об/мин |
|  | Насосный агрегат 315-71А | нет | б/н | 1993 | 1 к-т | 6 кгс/см2, 300 м3/час, 55 кВт, 3000 об/мин |
|  | Насосный агрегат 315-71А | нет | б/н | 1993 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 150м3/час, 55 кВт, 1500 об/мин |
|  | Насосный агрегат 5НДВ-60 | нет | б/н | 1973 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 215 м3/час, 30 кВт, 1500 об/мин |
|  | Насосный агрегат 2К-6 | нет | 12 | 1993 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 4 кВт, 3000 об/мин |
|  | Насосный агрегат 2К-6 | нет | 10 | 1997 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 4 кВт, 3000 об/мин |
|  | Насосный агрегат 3К6А | нет | 11 | 1995 | 1 к-т | 6 кгс/см2, 15 кВт, 3000 об/мин |
|  | Солевой Насосный агрегат 1,5 Х6Д-1-4 | нет | б/н | 1990 | 1 к-т | 2,5 кгс/см2, 1,5 кВт, 1500 об/мин |
|  | Фильтр ФИПаII-1,5-0,6-NA1 | нет | 727 | 1975 | 1 к-т | 1 ступень |
|  | Фильтр ФИПаII-1,5-0,6-NA1 | нет | 726 | 1975 | 1 к-т | 1 ступень |
|  | Фильтр ФИПаII-1,5-0,6-NA1 | нет | 729 | 1975 | 1 к-т | 2 ступень |
|  | Фильтр ФИПаII-1,5-0,6-NA1 | нет | 728 | 1975 | 1 к-т | 2 ступень (В нерабочем состоянии) |
|  | Фильтр механической очистки соли | нет | Б/н | 1975 | 1 к-т |  |
|  | Бак мокрого хранения соли 20 м3 | нет | Б/н | 1998 | 1 к-т |  |
|  | Дымовая труба | паспорт | б/н | 1975 | 1 к-т |  |
|  | ГРУ | К-т ЭД | нет | Данных нет | 1 к-т |  |
|  | Трубопровод тепловой сети котельной | нет | б/н | 1973 | 100 м |  |
|  | Трубопровод ХВС котельной | нет | б/н | 1973 | 150 м |  |
|  | Задвижка Ду200 |  | б/н | Данных нет | 6 шт. |  |
|  | Задвижка Ду150 |  | б/н | Данных нет | 17 шт. |  |
|  | Задвижка Ду100 |  | б/н | Данных нет | 14 шт. |  |
|  | Задвижка Ду80 |  | б/н | Данных нет | 27 шт. |  |
|  | Задвижка Ду50 |  | б/н | Данных нет | 10 шт. |  |
|  | Вентиль Ду32 |  | б/н | Данных нет | 24 шт. |  |
|  | Манометры технические |  | б/н | Данных нет | 37 шт. |  |
|  | Электрощитовая Ру0,4 кВ | нет | б/н | 1975 | 1 к-т. |  |
|  | Счётчик электрический СЭТ3а-02-34-03 | паспорт | 269478-0314 | 2010 | 1 шт. |  |
|  | Насосный агрегат 5НДВ-60 | нет | 9М6 | 2011 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 215 м3/час, 30 кВт, 1500 об/мин |
|  | Насосный агрегат 5НДВ-60 | нет | б/н | 1974 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 215 м3/час, 30 кВт, 1500 об/мин |
|  | Насосный агрегат К 45/30 | нет | Б/н | 1974 | 1 к-т | 2 кгс/см2, 4 кВт, 1500об/мин |
|  | Насосный агрегат К 45/30 | нет | 2И31 | 2008 | 1 к-т | 3 кгс/см2, 4 кВт, 3000 об/мин |
|  | Теплообменник МВН-1437-06 | нет | Б/н | Данных нет | 1 к-т |  |
|  | Теплообменник МВН-1437-06 | нет | Б/н | Данных нет | 1 к-т |  |
|  | Теплообменник МВН-1437-06 | нет | Б/н | Данных нет | 1 к-т |  |
|  | Теплообменник МВН-1437-06 | нет | Б/н | Данных нет | 1 к-т |  |
|  | Счётчик воды | паспорт | 1046944 | 2010 | 1 шт. |  |
|  | Щит электрический ЭКЩ-6057141772 | нет | 2473 | 1974 | 1 к-т |  |
|  | Манометры технические |  |  |  | 10 шт. |  |
|  | Счётчик электрический СЭТ3а-02-34-03 | паспорт | 269478-0314 | 2010 | 1 шт. |  |
|  | Задвижка Ду150 |  | б/н | Данных нет | 6 шт. |  |
|  | Задвижка Ду100 |  | б/н | Данных нет | 10 шт. |  |
|  | Задвижка Ду80 |  | б/н | Данных нет | 9 шт. |  |
|  | Задвижка Ду50 |  | б/н | Данных нет | 4 шт. |  |
|  | Затвор Ду125 |  | б/н | 2013 | 2 шт. |  |
|  | Затвор Ду80 |  | б/н | 2013 | 5 шт. |  |
|  | Затвор Ду50 |  | б/н | 2013 | 7 шт. |  |
|  | Трубопровод теплотрассы отопления | нет | нет | Данных нет |  |  |
|  | Трубопровод теплотрассы ГВС | нет | нет | Данных нет |  |  |
|  | Задвижка Ду150 | нет | б/н | Данных нет | 5 шт. |  |
|  | Задвижка Ду100 | нет | б/н | Данных нет | 4 шт. |  |
|  | Задвижка Ду80 | нет | б/н | Данных нет | 6 шт. |  |
|  | Задвижка Ду50 | нет | б/н | Данных нет | 6 шт. |  |
|  | Затвор ДУ50 | нет | б/н | 2012 | 6 шт. |  |

Теплопункт, назначение: нежилое, общая площадь 143,2 кв.м., по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Окский, 1 шт., находится в рабочем состоянии.

Установка обезжелезивания, назначение: нежилое, общая площадь 60 кв.м.,  по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Окский, 1 шт., находится в рабочем состоянии.

Трубопровод отопления и горячего водоснабжения, протяженность 1800 м. по адресу: Рязанская область, Рязанский район, Окское сельское поселение, п.Окский, 1 шт., находится в рабочем состоянии.

Трубопровод отопления и горячего водоснабжения, протяженность 2100 м. по адресу: Рязанская область, Рязанский район, Окское сельское поселение, п.Окский, 1 шт., находится в рабочем состоянии.